## СВОД
Общество сограниченной ответственностью "Самбургские электрические сети" | [30 empty] | Приложение 1
Ведомость результатов замеров активной мощности по ДЭС с. Самбург с 00 до 24 часов 21 декабря 2016 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | ДЭС Самбург | 0.852 | 0.863 | 0.867 | 0.881 | 0.869 | 0.893 | 0.921 | 0.945 | 0.945 | 0.987 | 0.917 | 0.933 | 0.921 | 1.024 | 1.189 | 1.351 | 1.279 | 1.21 | 1.25 | 0.975 | 0.821 | 0.829 | 0.893 | 0.857 | 23.472 | 0.724 | 0.991 | 0.724 | 0.987 | 1.351
| ПЭ-6м №1 | 0.852 | 0.863 | 0.867 | 0.881 | 0.869 | 0.893 | 0.921 | 0.945 | 0.945 | 0.987 | 0.917 | 0.933 | 0.921 | 0.997 | 0.959 | 1.001 | 0.995 | 0.957 | 0.997 | 0.869 | 0.821 | 0.829 | 0.893 | 0.857 | 21.969 | 0.914 | 0.927 | 0.914 | 0.987 | 1.001
| AUSONIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.23 | 0.35 | 0.284 | 0.253 | 0.253 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0.179 | #DIV/0! | 0.179 | 0 | 0.35
Главный инженер ООО "Самбургские электрические сети" В.Н. Карпенко
исп.Синицин Б.В.
тел.6-50-46