## 19.12.2018
Показания приборов учета по ДЭС д. Толька с 0-00 часов до 24-00 часов 19 декабря 2018 года (московского времени)
время | 00 час | 01 час | 02 час | 03 час | 04 час | 05 час | 06 час | 07 час | 08 час | 09 час | 10 час | 11 час
ТП-1
показания | 3669,47 | 3671,25 | 3672,68 | 3673,88 | 3676,20 | 3678,00 | 3679,75 | 3681,57 | 3683,16 | 3684,85 | 3686,45 | 3688,00
время | 12 час | 13 час | 14 час | 15 час | 16 час | 17 час | 18 час | 19 час | 20 час | 21 час | 22час | 23 час | 24 час
ТП-1
показания | 3689,71 | 3691,39 | 3693,17 | 3694,83 | 3696,75 | 3698,81 | 3700,26 | 3701,97 | 3703,82 | 3705,18 | 3706,10 | 3707,00 | 3709,95
Замеры нагрузки по ДЭС д. Толька с 0-00 часов до 24-00 часов 19 декабря 2018 года (московского времени)
время | 00 час | 01 час | 02 час | 03 час | 04 час | 05 час | 06 час | 07 час | 08 час | 09 час | 10 час | 11 час | сумма
местное | [12 empty] | тыс.кВт
ТП-1
акт | 0 | 0.0534 | 0.0429 | 0.036 | 0.0696 | 0.054 | 0.0525 | 0.0546 | 0.0477 | 0.0507 | 0.048 | 0.0465 | 0.5559
время | 12 час | 13час | 14 час | 15 час | 16 час | 17 час | 18 час | 19 час | 20 час | 21 час | 22 час | 23 час | 24 час | Всего
местное | [13 empty] | за сутки
ТП-1 | [13 empty] | тыс.кВт
акт | 0.0513 | 0.0504 | 0.0534 | 0.0498 | 0.0576 | 0.0618 | 0.0435 | 0.0513 | 0.0555 | 0.0408 | 0.0276 | 0.027 | 0.0885 | 1.2144
исп. Холкин Н.В.
тел.2-43-70