## СВОД
Общество сограниченной ответственностью "Самбургские электрические сети" | [30 empty] | Приложение 1
Ведомость результатов замеров активной мощности по ДЭС с. Самбург с 00 до 24 часов 19 декабря 2018 года (время московское), тыс.кВт
| Группа потребителей и наименование организации | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Wсут | Ксут | Кутро | Квечер | Pmax утро | Pmax вечер
1. | ДЭС Самбург | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.569 | 0.563 | 0.591 | 0.645 | 0.805 | 0.807 | 0.807 | 0.803 | 0.801 | 0.807 | 0.812 | 0.814 | 0.815 | 0.816 | 0.815 | 0.813 | 0.785 | 0.729 | 0.693 | 0.557 | 17.087 | 0.872 | 0.882 | 0.872 | 0.807 | 0.816
| ПЭ-6м №3 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.569 | 0.563 | 0.591 | 0.645 | 0.805 | 0.807 | 0.807 | 0.803 | 0.801 | 0.807 | 0.812 | 0.814 | 0.815 | 0.816 | 0.815 | 0.813 | 0.785 | 0.729 | 0.693 | 0.557 | 17.087 | 0.872 | 0.882 | 0.872 | 0.807 | 0.816
Генеральный директор ООО "Самбургские электрические сети" А.М. Ручкин